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POP-N5-T03  Rastreabilidade da sessão e documentação clínica
POP transversal de governança tecnológica. Trata de processo do serviço e não depende de produto ou modelo específico, razão pela qual está integralmente fechado.
	Nº
	Passo operacional

	1
	Registrar indicação, avaliação clínica, consentimento e tecnologia empregada.

	2
	Registrar, quando aplicável, fabricante e modelo, número de série ou identificador, consumíveis, lote, validade e parâmetros efetivamente utilizados.

	3
	Registrar profissional executor, data, horário, área tratada, intercorrências e medidas adotadas.

	4
	Preservar imagens clínicas e dados de saúde sob regras de confidencialidade, finalidade e controle de acesso compatíveis com a Lei nº 13.709/2018 e com a Lei nº 15.378/2026.

	5
	Não substituir o prontuário por fotografia, aplicativo, mensagem instantânea ou registro comercial do equipamento.

	6
	Permitir a reconstrução do procedimento por terceiro revisor autorizado, sem depender da memória do operador.


	Controle
	Registro

	Elaboração
	Núcleo 5 · Câmara Técnica de Harmonização Orofacial · CRO-MG

	Revisão por par
	Campo de preenchimento pelo serviço.

	Aprovação no serviço
	Campo de preenchimento pelo serviço.

	Responsável Técnico
	Campo de preenchimento pelo serviço.


Governança e limites institucionais
O Núcleo 5 atua em caráter técnico-científico e consultivo. Seus produtos organizam evidências, critérios, fluxos e instrumentos de segurança, mas não substituem atos normativos, fiscalização, julgamento ético, decisão clínica individual ou competências da Diretoria Executiva e do Plenário do CRO-MG.
Não apresentar opinião individual como posição oficial do CRO-MG.
Não promover marcas, fabricantes, empresas ou interesses comerciais.
Declarar conflitos de interesse antes de qualquer avaliação tecnológica.
Distinguir norma vigente, evidência científica, recomendação técnica e proposta pendente de deliberação.
Não divulgar externamente documentos antes do fluxo institucional de revisão e aprovação.
Não compartilhar dados identificáveis de pacientes ou de profissionais sem finalidade, base legal e governança adequadas.
	Condição de uso
Este documento é instrumento de trabalho do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante, autorização de tecnologia, aval de produto comercial nem substituto da avaliação clínica individual. Sua eventual publicação externa depende de validação da Diretoria Executiva do CRO-MG.
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