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POP-N5-14  Preparo, limpeza e conservação de equipamento
	Campo
	Conteúdo

	1. Identificação
	Código POP-N5-14. Versão 1.0. Emissão em 26 de agosto de 2026. Próxima revisão em até doze meses. Onda de produção 2. Situação de escopo: Livre. Responsável técnico pela redação: Campo de preenchimento pelo serviço.

	2. Objetivo e alcance
	Padronizar o preparo antes do uso, a limpeza após o uso, a conservação e a verificação periódica de equipamentos empregados em Harmonização Orofacial.

	3. Situação regulatória
	RDC Anvisa nº 1.002/2025, nº 509/2021, nº 751/2022 e, quando aplicável, nº 549/2021. As rotinas seguem também as instruções do fabricante e o Plano de Gerenciamento do serviço.

	4. Competência exigida
	Profissional ou integrante da equipe treinado para o equipamento específico. Responsável Técnico pelo plano de manutenção e pelas liberações para uso.

	5. Materiais e equipamentos
	Manual e instruções de uso do equipamento; produtos de limpeza e desinfecção compatíveis; acessórios e consumíveis previstos; local de guarda adequado; registro de manutenção.


6. Verificações prévias
☐  Equipamento regularizado, com situação consultada e data registrada.
☐  Integridade física, cabos, conectores, acessórios e alimentação elétrica.
☐  Manutenção preventiva, calibração ou verificação de desempenho em dia, conforme o plano.
☐  Ausência de alerta sanitário ou recolhimento pendente para o modelo.
☐  Condições ambientais e elétricas do local conforme especificação do fabricante.
7. Execução
Realizar a checagem pré-uso prevista pelo fabricante antes do primeiro atendimento do dia.
Conferir os parâmetros antes de cada aplicação, registrando os efetivamente utilizados.
Limpar e desinfetar imediatamente após o uso, conforme protocolo do fabricante e norma sanitária.
Armazenar em local adequado e protegido, com cabos e acessórios organizados.
Registrar qualquer comportamento inesperado, ainda que o equipamento volte a funcionar.
Parâmetros dependentes do produto ou do equipamento, incluindo dose, volume, diluição, energia e tempo de aplicação: Campo de preenchimento pelo serviço. O preenchimento deve partir das instruções de uso do fabricante, com data de consulta registrada. Este POP não fixa esses valores porque eles dependem do produto que o serviço efetivamente adotar.
8. Sinais de alerta
Comportamento fora do esperado, ruído, aquecimento anormal ou falha intermitente.
Manutenção vencida ou laudo indisponível.
Acessório fora de especificação ou consumível não previsto pelo fabricante.
9. Conduta em intercorrência
Diante de falha ou de risco potencial, interromper o uso, segregar e identificar o equipamento, preservar evidências e aplicar o POP-N5-T04 e o POP-N5-17.
10. Registro obrigatório
Checagem pré-uso e parâmetros utilizados por sessão.
Registro de limpeza, desinfecção e conservação.
Registro de manutenção, calibração e liberações para uso.
Registro de ocorrências e das providências adotadas.
11. Pós-procedimento e seguimento
Revisar o plano de manutenção a cada atualização do fabricante, manutenção corretiva relevante, alerta sanitário ou alteração normativa.
12. Referências e data de consulta
Instruções de uso do fabricante, com data de consulta. RDC Anvisa nº 1.002/2025, nº 509/2021, nº 751/2022 e nº 549/2021. Documento 10 do pacote. POP-N5-T02. Verificação das referências científicas do pacote realizada em 25 de agosto de 2026.
	Controle
	Registro

	Elaboração
	Núcleo 5 · Câmara Técnica de Harmonização Orofacial · CRO-MG

	Revisão por par
	Campo de preenchimento pelo serviço.

	Aprovação no serviço
	Campo de preenchimento pelo serviço.

	Data de vigência no serviço
	Campo de preenchimento pelo serviço.

	Responsável Técnico
	Campo de preenchimento pelo serviço.


Governança e limites institucionais
O Núcleo 5 atua em caráter técnico-científico e consultivo. Seus produtos organizam evidências, critérios, fluxos e instrumentos de segurança, mas não substituem atos normativos, fiscalização, julgamento ético, decisão clínica individual ou competências da Diretoria Executiva e do Plenário do CRO-MG.
Não apresentar opinião individual como posição oficial do CRO-MG.
Não promover marcas, fabricantes, empresas ou interesses comerciais.
Declarar conflitos de interesse antes de qualquer avaliação tecnológica.
Distinguir norma vigente, evidência científica, recomendação técnica e proposta pendente de deliberação.
Não divulgar externamente documentos antes do fluxo institucional de revisão e aprovação.
Não compartilhar dados identificáveis de pacientes ou de profissionais sem finalidade, base legal e governança adequadas.
	Condição de uso
Este documento é instrumento de trabalho do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante, autorização de tecnologia, aval de produto comercial nem substituto da avaliação clínica individual. Sua eventual publicação externa depende de validação da Diretoria Executiva do CRO-MG.
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