CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

Câmara Técnica de Harmonização Orofacial

Núcleo 5 · Inovação, Tecnologias e Segurança Clínica

INSTRUMENTO METODOLÓGICO ÚNICO

Matriz de Avaliação Tecnológica

Método obrigatório em oito dimensões para toda tecnologia submetida à análise do Núcleo 5, com rubrica de classificação, regra de conclusão e formulário de aplicação

| Identificação do documento | Registro |
| --- | --- |
| Código de controle | N5-MATR-01 |
| Versão | 2.0 |
| Data de emissão | 25 de agosto de 2026 |
| Situação | Consolidado para deliberação do colegiado |
| Elaboração | Núcleo 5 · Inovação, Tecnologias e Segurança Clínica |
| Natureza | Documento técnico-consultivo, sem caráter normativo ou disciplinar |
| Condição de publicação | Sujeito a validação pela Diretoria Executiva do CRO-MG |

Documento de circulação interna do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante ou orientação oficial do CRO-MG enquanto não houver deliberação do colegiado e validação da Diretoria Executiva.

1  Finalidade e natureza

Esta matriz define o método comum de avaliação de tecnologias no âmbito do Núcleo 5. Sua função é tornar a avaliação explicável, repetível e auditável, de modo que a conclusão possa ser reconstruída por quem não participou da análise. A matriz não substitui análise clínica individual nem decisão regulatória, e não homologa produtos.

Decisão de harmonização registrada Materiais anteriores do Núcleo trabalharam com seis dimensões. Esta versão adota oito, acrescentando capacitação e infraestrutura e governança de dados. A razão é prática e verificável no próprio pacote: nas tecnologias de energia, a maior parte do risco reside no treinamento e nos recursos de contingência, não no equipamento em si; e nas tecnologias de imagem e software, o risco material é de tratamento de dados. Uma grade que não faz essas duas perguntas pode classificar como aceitável uma adoção que não é. Toda versão anterior com seis dimensões deve ser lida como superada por esta.

1.1  Legenda de sustentação

Toda afirmação relevante deste documento está classificada em uma das quatro categorias abaixo. A classificação é obrigatória e existe para impedir que recomendação técnica seja lida como obrigação normativa, e que lacuna de dados seja lida como ausência de risco.

| Categoria | Definição |
| --- | --- |
| EXIGÊNCIA NORMATIVA | Obrigação derivada de ato vigente, com fonte identificável e data de consulta registrada. |
| EVIDÊNCIA CIENTÍFICA | Conclusão compatível com estudo indexado, apresentada com o desenho do estudo e suas limitações. |
| RECOMENDAÇÃO TÉCNICA | Orientação prudencial derivada de risco, boa prática e coerência com as fontes, sem força normativa. |
| PENDÊNCIA INSTITUCIONAL | Ponto que depende de deliberação do colegiado, de resposta de órgão, de dados primários ou de validação superior. |

2  As oito dimensões

Nenhuma tecnologia é analisada pelo Núcleo sem responder às oito dimensões abaixo. Cada dimensão traz a pergunta orientadora, a evidência que deve ser efetivamente arquivada e o que a dimensão evita.

1. Situação regulatória

| Elemento | Conteúdo |
| --- | --- |
| Pergunta orientadora | O produto ou equipamento possui regularização válida e indicação de uso compatível com o que se pretende fazer em Harmonização Orofacial? |
| Evidência a arquivar | Consulta documentada às bases oficiais, com número, situação, classe de risco, finalidade aprovada, data da consulta e responsável pela verificação. |
| O que esta dimensão evita | Adoção de tecnologia irregular ou uso fora da finalidade aprovada sem que isso seja reconhecido e tratado como tal. |

2. Nível de evidência

| Elemento | Conteúdo |
| --- | --- |
| Pergunta orientadora | Que tipo de estudo sustenta a alegação: ensaio clínico, revisão sistemática, série de casos, relato isolado ou material do fabricante? |
| Evidência a arquivar | Estratégia de busca, bases consultadas, período, desenho dos estudos encontrados e suas limitações declaradas. |
| O que esta dimensão evita | Confundir material promocional com evidência e tratar plausibilidade mecanística como demonstração de benefício. |

3. Perfil de segurança

| Elemento | Conteúdo |
| --- | --- |
| Pergunta orientadora | Quais eventos adversos são descritos, com que frequência e gravidade, e existe conduta de manejo conhecida e disponível? |
| Evidência a arquivar | Descrição dos eventos, fontes, existência de POP de manejo e disponibilidade dos recursos de contingência. |
| O que esta dimensão evita | Adotar tecnologia cujo evento adverso previsível não tem resposta possível no serviço. |

4. Reprodutibilidade

| Elemento | Conteúdo |
| --- | --- |
| Pergunta orientadora | O resultado exige operador de exceção ou é reprodutível na prática clínica comum, com parâmetros descritos? |
| Evidência a arquivar | Parâmetros operacionais, dependência de curva de aprendizado, consistência entre operadores relatada na literatura. |
| O que esta dimensão evita | Generalizar resultado obtido em centro de referência para a prática cotidiana. |

5. Reversibilidade

| Elemento | Conteúdo |
| --- | --- |
| Pergunta orientadora | Havendo resultado indesejado, o efeito é reversível e existe conduta corretiva conhecida? |
| Evidência a arquivar | Descrição do que ocorre em caso de resultado adverso, existência de agente ou técnica de reversão e sua disponibilidade. |
| O que esta dimensão evita | Tratar como equivalentes tecnologias reversíveis e tecnologias de efeito permanente. |

6. Escopo profissional

| Elemento | Conteúdo |
| --- | --- |
| Pergunta orientadora | O uso está dentro das competências do cirurgião-dentista e em conformidade com o Código de Ética Odontológica? |
| Evidência a arquivar | Fundamento normativo da competência, com data de consulta e registro da situação contenciosa quando houver. |
| O que esta dimensão evita | Recomendar tecnologia cuja utilização extrapole o campo de atuação, expondo o profissional. |

7. Capacitação e infraestrutura

| Elemento | Conteúdo |
| --- | --- |
| Pergunta orientadora | O serviço dispõe de treinamento comprovado, recursos de contingência, estrutura física e condições de manutenção compatíveis com a tecnologia? |
| Evidência a arquivar | Registro de treinamento, plano de manutenção, verificação de desempenho, kit de resposta e requisitos elétricos e ambientais atendidos. |
| O que esta dimensão evita | Aprovar tecnologia no papel e implantá-la em serviço sem condições de operá-la com segurança. |

8. Governança de dados

| Elemento | Conteúdo |
| --- | --- |
| Pergunta orientadora | Há tratamento de dados pessoais, imagens clínicas ou uso de software, e existe base legal, finalidade definida e controle de acesso e retenção? |
| Evidência a arquivar | Finalidade declarada, base legal, consentimento específico quando aplicável, política de acesso, retenção e eliminação. |
| O que esta dimensão evita | Coletar e armazenar imagem e dado de saúde sem base legal, criando exposição desnecessária. |

3  Rubrica de classificação por dimensão

Cada dimensão recebe uma das quatro classificações abaixo. A classificação deve vir acompanhada da evidência que a justifica. Classificação sem evidência arquivada é nula para efeito de conclusão.

| Classificação | Significado | Consequência |
| --- | --- | --- |
| A. Atendida | A dimensão está satisfeita e a evidência está arquivada. | Não impede a adoção. |
| B. Atendida com condição | A dimensão é satisfeita apenas se uma condição explícita for cumprida e verificável. | A condição passa a integrar o POP e o plano de monitoramento. |
| C. Não atendida | A dimensão não é satisfeita com a evidência disponível. | Impede a adoção enquanto persistir. |
| D. Informação insuficiente | Não há informação suficiente para classificar. | Equivale a não atendida para fins de decisão, e gera pendência declarada. |

Por que D equivale a C na decisão, mas não no registro Ausência de informação não é evidência de segurança. Para efeito de decisão, a insuficiência bloqueia a adoção do mesmo modo que o não atendimento. Para efeito de registro, porém, as duas situações são diferentes: C indica que se procurou e não se encontrou sustentação, D indica que a busca foi insuficiente ou não foi feita. Confundir as duas leva o Núcleo a rejeitar tecnologia por falta de trabalho próprio.

4  Regra de conclusão

A conclusão é derivada das classificações, e não formada antes delas. A sequência abaixo é obrigatória e deve ser percorrida na ordem.

Se a dimensão 1 for C ou D, encerrar como não adotável no momento. Não prosseguir.

Se a dimensão 6 for C, encerrar como fora do escopo profissional. Não prosseguir.

Se a indicação pretendida não coincidir com a finalidade aprovada, classificar como uso fora da indicação aprovada e aplicar a análise específica prevista no Manual.

Se qualquer dimensão de 2 a 5 for C, classificar como não recomendada no momento, com a dimensão deficiente nomeada.

Se as dimensões 7 ou 8 forem C, classificar como não implantável neste serviço, distinguindo o mérito da tecnologia da capacidade do serviço.

Se houver qualquer B, a adoção é condicionada, e todas as condições devem constar do parecer, do POP e do plano de monitoramento.

Se todas forem A, classificar como adotável, ainda assim com plano de monitoramento e data de reavaliação definidos.

| Conclusão possível | Redação institucional correspondente |
| --- | --- |
| Adotável | Tecnologia com sustentação suficiente nas oito dimensões, condicionada a POP, registro e reavaliação programada. |
| Adoção condicionada | Tecnologia adotável desde que cumpridas as condições nomeadas, verificáveis e incorporadas ao POP. |
| Não implantável neste serviço | Tecnologia sem óbice de mérito, porém sem condições locais de capacitação, infraestrutura ou governança de dados. |
| Não recomendada no momento | Tecnologia cuja evidência, segurança, reprodutibilidade ou reversibilidade não sustenta recomendação na data da análise. |
| Não adotável | Tecnologia sem regularização válida ou fora do escopo profissional. |
| Monitoramento de horizonte | Tecnologia sem informação suficiente para classificação, mantida em observação com gatilhos de reavaliação declarados. |

5  Declaração de conflitos de interesse

Antes de qualquer análise, cada participante declara vínculos comerciais, patrocínios, aulas remuneradas, consultorias, pesquisas financiadas ou outras relações com o fabricante, o distribuidor ou concorrentes da tecnologia analisada. A declaração é obrigatória inclusive quando negativa.

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Nome e inscrição | ___ |
| Tecnologia analisada | ___ |
| Vínculo comercial atual ou nos últimos 24 meses | ___ |
| Aulas, palestras ou consultorias remuneradas | ___ |
| Pesquisa financiada | ___ |
| Outros vínculos relevantes | ___ |
| Declaração | Declaro a veracidade das informações acima. |
| Data e assinatura | ___ |

Regra de tratamento do conflito Vínculo declarado não é, por si só, causa de exclusão nem evidência de demérito da tecnologia. O que se veda é o vínculo não declarado. Havendo vínculo relevante, o participante não relata nem revisa aquela tecnologia específica, e o fato consta do parecer.

6  Formulário de aplicação

Formulário a ser preenchido por análise. Uma folha por tecnologia.

| Dimensão | Evidência consultada | Achado | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| Situação regulatória | ___ | ___ | ___ |
| Nível de evidência | ___ | ___ | ___ |
| Perfil de segurança | ___ | ___ | ___ |
| Reprodutibilidade | ___ | ___ | ___ |
| Reversibilidade | ___ | ___ | ___ |
| Escopo profissional | ___ | ___ | ___ |
| Capacitação e infraestrutura | ___ | ___ | ___ |
| Governança de dados | ___ | ___ | ___ |

| Fechamento da análise | Registro |
| --- | --- |
| Conclusão aplicando a regra da seção 4 | ___ |
| Condições, se houver | ___ |
| Pendências declaradas | ___ |
| Relator | ___ |
| Revisor por par | ___ |
| Data da análise | ___ |
| Data da próxima reavaliação | ___ |
| Gatilhos de reavaliação antecipada | ___ |

7  Folha de deliberação do colegiado

| Item submetido | Decisão |
| --- | --- |
| Aprovação desta matriz em oito dimensões como método único do Núcleo 5. | ( ) aprovado ( ) aprovado com ajustes ( ) rejeitado |
| Reconhecimento de que a grade anterior de seis dimensões fica superada. | ( ) aprovado ( ) aprovado com ajustes ( ) rejeitado |
| Aprovação da rubrica de classificação e da regra de conclusão. | ( ) aprovado ( ) aprovado com ajustes ( ) rejeitado |
| Obrigatoriedade da declaração de conflitos por análise. | ( ) aprovado ( ) aprovado com ajustes ( ) rejeitado |
| Eleição da tecnologia-piloto do ciclo. | Tecnologia: ___ |

Registro em ata: data ___ , presentes ___ , encaminhamentos ___ .

Governança e limites institucionais

O Núcleo 5 atua em caráter técnico-científico e consultivo. Seus produtos organizam evidências, critérios, fluxos e instrumentos de segurança, mas não substituem atos normativos, fiscalização, julgamento ético, decisão clínica individual ou competências da Diretoria Executiva e do Plenário do CRO-MG.

Não apresentar opinião individual como posição oficial do CRO-MG.

Não promover marcas, fabricantes, empresas ou interesses comerciais.

Declarar conflitos de interesse antes de qualquer avaliação tecnológica.

Distinguir norma vigente, evidência científica, recomendação técnica e proposta pendente de deliberação.

Não divulgar externamente documentos antes do fluxo institucional de revisão e aprovação.

Não compartilhar dados identificáveis de pacientes ou de profissionais sem finalidade, base legal e governança adequadas.

Condição de uso Este documento é instrumento de trabalho do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante, autorização de tecnologia, aval de produto comercial nem substituto da avaliação clínica individual. Sua eventual publicação externa depende de validação da Diretoria Executiva do CRO-MG.

Referências e bases documentais

Base normativa

| Ato | Objeto | Incidência no pacote |
| --- | --- | --- |
| Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1966 | Regula o exercício da Odontologia no Brasil. | Base legal do exercício profissional. |
| Resolução CFO nº 118/2012 | Código de Ética Odontológica. | Conduta, publicidade, consentimento e responsabilidade. |
| RDC Anvisa nº 1.002, de 15 de dezembro de 2025 | Boas Práticas de Funcionamento para serviços que prestam assistência odontológica. | Fundamento direto da exigência de POP e da série documental do serviço. |
| RDC Anvisa nº 63/2011 | Boas Práticas de Funcionamento para serviços de saúde. | Aplicação complementar por remissão expressa. |
| RDC Anvisa nº 509/2021 | Gerenciamento de tecnologias em serviços de saúde. | Plano de gerenciamento, rastreabilidade, guarda e monitoramento. |
| RDC Anvisa nº 751/2022 | Dispositivos médicos: classificação e regularização. | Registro, notificação, rotulagem e instruções de uso. |
| RDC Anvisa nº 549/2021 | Certificação de conformidade de equipamentos sob regime aplicável. | Conformidade de equipamentos eletromédicos. |
| Lei nº 13.709/2018 | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. | Imagens clínicas, prontuário e dados de saúde. |
| Lei nº 15.378, de 6 de abril de 2026 | Institui o Estatuto dos Direitos do Paciente. | Informação, autonomia, consentimento, acesso ao prontuário e confidencialidade. Alcança a rede privada, incluindo clínicas e consultórios. |
| Lei nº 12.842/2013 | Lei do Ato Médico. | Delimitação de atos privativos. Referência das controvérsias judiciais registradas. |
| Portaria CRO-MG nº 190/2026 | Constitui a Câmara Técnica de HOF e seus Núcleos. | Competência e composição do Núcleo 5. |