CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

Câmara Técnica de Harmonização Orofacial

Núcleo 5 · Inovação, Tecnologias e Segurança Clínica

DOCUMENTO INTEGRADOR DO EIXO B

Manual de Boas Práticas em Tecnologias

Aquisição, adoção, operação, manutenção, documentação e revisão de tecnologias aplicadas à Harmonização Orofacial, com dossiê mínimo e tratamento do uso fora da indicação aprovada

| Identificação do documento | Registro |
| --- | --- |
| Código de controle | N5-MAN-01 |
| Versão | 2.0 |
| Data de emissão | 25 de agosto de 2026 |
| Situação | Consolidado para revisão interna e validação institucional |
| Elaboração | Núcleo 5 · Inovação, Tecnologias e Segurança Clínica |
| Natureza | Documento técnico-consultivo, sem caráter normativo ou disciplinar |
| Condição de publicação | Sujeito a validação pela Diretoria Executiva do CRO-MG |

Documento de circulação interna do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante ou orientação oficial do CRO-MG enquanto não houver deliberação do colegiado e validação da Diretoria Executiva.

1  Escopo e natureza

Este Manual consolida princípios e fluxos para o ciclo de vida das tecnologias aplicadas à Harmonização Orofacial. Os POPs descrevem a execução específica; os anexos e checklists materializam os controles; este Manual estabelece a lógica que os organiza. O Manual não homologa marcas nem cria exigências além das normas vigentes.

1.1  Legenda de sustentação

Toda afirmação relevante deste documento está classificada em uma das quatro categorias abaixo. A classificação é obrigatória e existe para impedir que recomendação técnica seja lida como obrigação normativa, e que lacuna de dados seja lida como ausência de risco.

| Categoria | Definição |
| --- | --- |
| EXIGÊNCIA NORMATIVA | Obrigação derivada de ato vigente, com fonte identificável e data de consulta registrada. |
| EVIDÊNCIA CIENTÍFICA | Conclusão compatível com estudo indexado, apresentada com o desenho do estudo e suas limitações. |
| RECOMENDAÇÃO TÉCNICA | Orientação prudencial derivada de risco, boa prática e coerência com as fontes, sem força normativa. |
| PENDÊNCIA INSTITUCIONAL | Ponto que depende de deliberação do colegiado, de resposta de órgão, de dados primários ou de validação superior. |

2  Mapa de governança regulatória

Quatro camadas normativas incidem simultaneamente sobre a mesma prática. Confundi-las é a origem mais comum de erro regulatório em documentos técnicos: um equipamento pode estar regularizado e ainda assim ser operado em serviço sem licença, por profissional sem capacitação registrada.

| Camada | Referência principal | O que esta camada regula |
| --- | --- | --- |
| Exercício profissional | Lei nº 5.081/1966; Código de Ética Odontológica, Resolução CFO nº 118/2012; resoluções do CFO aplicáveis. | Competência, conduta, publicidade, consentimento e responsabilidade profissional. |
| Regularização do produto | RDC Anvisa nº 751/2022. | Classificação de risco, registro ou notificação, rotulagem e instruções de uso do dispositivo. |
| Conformidade do equipamento | RDC Anvisa nº 549/2021 e regime de avaliação da conformidade aplicável. | Segurança elétrica e conformidade técnica do modelo de equipamento. |
| Funcionamento do serviço | RDC Anvisa nº 1.002/2025; RDC nº 63/2011; RDC nº 509/2021; normas sanitárias locais. | Licenciamento, responsabilidade técnica, série documental, POPs, gerenciamento de tecnologias, rastreabilidade e guarda. |

Camada de maior densidade prática EXIGÊNCIA NORMATIVA. A RDC Anvisa nº 1.002/2025 dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os serviços que prestam assistência odontológica. Seu artigo 110 determina que o Responsável Técnico elabore e implemente uma Série de Documentos de Boas Práticas de Funcionamento contendo rotinas, protocolos técnicos padronizados, procedimentos operacionais padrão e planos do serviço. Seu artigo 109 remete, de forma complementar, à RDC nº 63/2011. É desta camada, e não da camada de especialidade, que decorre diretamente a exigência de POP. Fonte consultada e verificada em 25 de agosto de 2026.

Registro de situação contenciosa, verificado em 25 de agosto de 2026 Em 19 de agosto de 2026, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu, por três votos a dois, pela anulação da Resolução CFO nº 198/2019, no processo nº 1003948-83.2019.4.01.3400. Segundo as fontes consultadas, ainda cabe recurso e a medida produz efeito a partir da publicação do acórdão. O Conselho Federal de Odontologia manifestou discordância e informou que adotará as medidas judiciais cabíveis, registrando que, naquele momento, não havia mudança nas atribuições dos cirurgiões-dentistas. Este pacote não depende dessa resolução: sua fundamentação é sanitária, apoiada na RDC Anvisa nº 1.002/2025 e nos demais atos listados no mapa normativo. O fato é registrado por dever de atualidade, e não como posição do Núcleo sobre o mérito da decisão judicial, matéria estranha à sua competência técnica.

3  Ciclo de vida da tecnologia

As dez etapas abaixo formam um ciclo, não uma lista de compras. A etapa 10 realimenta a etapa 1.

Definir a necessidade clínica e o benefício esperado, antes de avaliar qualquer produto.

Verificar regularização e instruções de uso nas bases oficiais, registrando a data.

Verificar certificação de conformidade quando aplicável ao equipamento.

Submeter a tecnologia à Matriz de Avaliação em oito dimensões e arquivar o parecer.

Constituir o dossiê individual do equipamento ou tecnologia.

Definir plano de manutenção, verificação de desempenho e calibração conforme fabricante, norma aplicável e Plano de Gerenciamento do serviço.

Treinar os profissionais e registrar a capacitação com conteúdo, data e avaliação.

Operar conforme POP, com rastreabilidade de lote, região e parâmetros.

Monitorar falhas, queixas técnicas e eventos adversos, com fluxo de notificação definido.

Reavaliar periodicamente efetividade, risco e necessidade de permanência no serviço, quarentenando ou retirando de uso quando houver falha, alerta ou manutenção pendente.

3.1  Qualificação e educação continuada

A etapa 7 do ciclo não se esgota no treinamento inicial. Capacitação sem manutenção perde validade na mesma velocidade em que a tecnologia muda, e a dimensão 7 da Matriz de Avaliação Tecnológica pergunta exatamente por isso.

| Elemento | Conteúdo mínimo | Registro |
| --- | --- | --- |
| Treinamento inicial | Conteúdo teórico e prático, instrutor, carga horária e avaliação de competência. | Lista de presença, conteúdo programático e resultado da avaliação. |
| Atualização periódica | Revisão de técnica, de evidência e de instruções do fabricante, com periodicidade definida por risco da tecnologia. | Data, conteúdo e participantes. |
| Atualização por evento | Reciclagem obrigatória diante de nova versão do equipamento, alerta de segurança, recolhimento ou intercorrência ocorrida no serviço. | Motivo do gatilho e ação adotada. |
| Acompanhamento da literatura | Revisão periódica de literatura e de protocolos aplicáveis à tecnologia em uso. | Fontes consultadas e data. |
| Novo integrante | Capacitação antes da primeira operação, sem exceção. | Registro assinado antes da liberação para uso. |

4  Dossiê mínimo por tecnologia

| Bloco | Campos obrigatórios |
| --- | --- |
| Identificação | Nome genérico e comercial, modelo, fabricante, importador ou detentor, número de série e patrimônio. |
| Regularização | Número na Anvisa, situação, classe de risco, finalidade aprovada, evidência da consulta, data e responsável pela verificação. |
| Conformidade | Certificação ou declaração aplicável, escopo da avaliação da conformidade quando pertinente, normas informadas e documentos de segurança elétrica. |
| Aquisição e instalação | Fornecedor, nota fiscal, recebimento, integridade, teste de aceitação, instalação, local e requisitos elétricos e ambientais. |
| Parecer do Núcleo | Aplicação da Matriz de Avaliação em oito dimensões, com conclusão, condições e data de reavaliação. |
| Treinamento | Conteúdo, data, instrutor, participantes, avaliação de competência e reciclagem. |
| Operação | POP vigente, parâmetros autorizados, acessórios, contraindicações, checagem pré-uso e plano de contingência. |
| Manutenção | Plano preventivo, corretivas, calibrações, laudos, assistência, peças, períodos de indisponibilidade e liberação para uso. |
| Higiene e processamento | Limpeza, desinfecção, esterilização quando aplicável, produtos compatíveis, frequência e registros. |
| Segurança | Falhas, eventos adversos, alertas, recolhimentos, bloqueio, quarentena e notificação. |
| Descarte | Critério de obsolescência, descontaminação, baixa patrimonial e destinação adequada. |

5  Criticidade e periodicidade

Conclusão operacional Não existe periodicidade única de calibração ou de manutenção aplicável indistintamente a todas as tecnologias de Harmonização Orofacial. O plano deve ser definido por risco, recomendação do fabricante, intensidade de uso, histórico de falhas, condições ambientais, exigência sanitária local, norma técnica aplicável e criticidade da medição ou da energia entregue. O Núcleo produz matriz de periodicidade, não prazo universal. Calibração ou verificação de desempenho da unidade em uso e certificação de conformidade do modelo são controles distintos e complementares, que não se substituem.

| Criticidade | Exemplos | Gestão proposta |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Equipamentos que entregam energia, calor, laser, radiofrequência, ultrassom terapêutico, sucção ou corrente elétrica ao paciente. | Teste de aceitação, manutenção preventiva formal, checagem pré-uso, avaliação após falha, queda, transporte ou atualização, calibração e ensaios quando aplicáveis. |
| Alta | Ultrassom diagnóstico, Doppler, equipamentos de mensuração, autoclaves e seladoras. | Validação de desempenho, controle de qualidade, manutenção programada, registros de testes e avaliação periódica conforme fabricante e risco. |
| Moderada | Visualizadores vasculares, câmeras, escâneres e software de planejamento. | Verificação funcional, atualização controlada, limpeza, controle de versões e validação da qualidade da imagem e de suas limitações. |
| Baixa | Acessórios não ativos e instrumentais de apoio. | Inspeção de integridade, limpeza, processamento, rastreabilidade e substituição por desgaste. |

6  Guarda, armazenamento e rastreabilidade

| Objeto | Regra orientadora |
| --- | --- |
| Documentação de gerenciamento | Manter registros sistemáticos, observando os prazos previstos na norma sanitária aplicável e, na ausência de prazo específico, política de guarda declarada pelo serviço. |
| Prontuário e documentação clínica | Política de guarda do serviço com fundamento declarado, considerando obrigações éticas, legais e probatórias. |
| Imagens clínicas e dados pessoais | Finalidade, base legal, controle de acesso, retenção e eliminação, conforme a Lei nº 13.709/2018. Uso assistencial e uso para divulgação exigem governanças distintas e consentimentos separados. |
| Produtos e injetáveis | Armazenamento conforme rotulagem do fabricante, com controle de validade, condições ambientais e rastreabilidade por lote. |

7  Roteiro de consulta às bases oficiais

| Fonte | O que consultar | O que arquivar |
| --- | --- | --- |
| Anvisa | Registro ou regularização, titular, modelo, finalidade aprovada, instruções de uso, alertas e recolhimentos. | Número, situação, data da consulta, captura ou endereço eletrônico, versão do manual e responsável pela verificação. |
| Avaliação da conformidade | Programas aplicáveis, certificação, escopo e validade quando exigidos para o equipamento. | Certificado, escopo, validade e evidência da consulta. |
| Vigilância Sanitária local | Licenciamento do estabelecimento, requisitos de instalação, operação, processamento, resíduos e exigências complementares. | Licença vigente, exigências recebidas e comprovação de atendimento. |
| Tecnovigilância | Alertas, queixas técnicas e eventos adversos relacionados ao produto ou modelo. | Registro do que foi encontrado, data e decisão adotada pelo serviço. |

8  Fluxo digital em cinco pilares

| Pilar | Conteúdo | Controle de segurança |
| --- | --- | --- |
| 1. Anamnese e triagem | Comorbidades, medicações, antecedentes e materiais previamente aplicados. | Registro estruturado e contraindicações identificadas antes do procedimento. |
| 2. Diagnóstico por imagem | Avaliação clínica e imagem quando indicada. | Operador capacitado, laudo ou registro, e princípio de não atraso da urgência. |
| 3. Documentação e planejamento | Fotografia padronizada, escaneamento e planejamento digital. | Consentimento por finalidade, política de dados e controle de acesso. |
| 4. Execução | Procedimento segundo POP e instruções de uso. | Rastreabilidade, parâmetros, checklist e recursos de urgência disponíveis. |
| 5. Acompanhamento | Contato ativo e reavaliação programada. | Registro da evolução e canal de urgência informado ao paciente. |

9  Uso conforme, uso fora da indicação aprovada e protocolo autoral

| Situação | Caracterização | Orientação institucional |
| --- | --- | --- |
| Uso conforme | Indicação, região e técnica compatíveis com as instruções aprovadas. | Documentar a conformidade e manter rastreabilidade. |
| Uso fora da indicação aprovada | Produto regularizado empregado fora da indicação, região ou técnica aprovadas. | Exige justificativa técnica, informação específica ao paciente e registro robusto. Não deve ser tratado como equivalente ao uso conforme, nem apresentado ao paciente como prática padrão. |
| Protocolo autoral | Combinação, sequência ou parâmetro proposto por autor ou escola, sem sustentação publicada. | Não pode ser apresentado como padrão assistencial. Exige registro da ausência de sustentação e consentimento correspondente. |
| Produto irregular | Sem regularização válida ou com situação vencida. | Vedado. Não há hipótese de uso justificado por resultado clínico. |

10  Qualificação e educação continuada

A dimensão 7 da Matriz de Avaliação Tecnológica exige capacitação comprovada. Este capítulo define o que comprova. Bloco construído a partir de contribuição interna ao grupo de trabalho.

| Requisito | Evidência que o comprova | Periodicidade |
| --- | --- | --- |
| Capacitação inicial para a tecnologia | Registro com conteúdo, carga horária, instrutor, data e avaliação de competência. | Antes do primeiro uso. |
| Treinamento da equipe quanto a fluxo de urgência e localização de recursos | Lista de presença, conteúdo e data. | Semestral e a cada novo integrante. |
| Atualização sobre técnica, evidência e tecnologia | Registro de cursos, eventos e leituras dirigidas relevantes ao escopo do serviço. | Contínua, com revisão anual do registro. |
| Revisão de literatura e de protocolos do serviço | Ata ou registro de revisão, com decisão sobre manter ou alterar o POP. | Anual, ou diante de nova evidência relevante. |
| Reciclagem após mudança de versão, de fornecedor ou de parâmetro | Registro de treinamento específico da mudança. | A cada alteração relevante. |

Critério de suficiência Capacitação não comprovada por registro equivale, para efeito da Matriz, a capacitação inexistente. O critério não julga a competência do profissional: apenas reconhece que a dimensão 7 exige evidência arquivada, como todas as demais.

11  Lacunas declaradas e revisão

PENDÊNCIA INSTITUCIONAL. A matriz de periodicidade por tipo de equipamento deve ser elaborada pelo Núcleo com apoio técnico especializado. Este Manual estabelece o critério, não o prazo.

PENDÊNCIA INSTITUCIONAL. Requisitos sanitários estaduais complementares dependem de resposta à consulta formal protocolada.

Revisão obrigatória em até doze meses, ou imediatamente diante de alteração normativa, alerta sanitário ou recolhimento relevante.

Governança e limites institucionais

O Núcleo 5 atua em caráter técnico-científico e consultivo. Seus produtos organizam evidências, critérios, fluxos e instrumentos de segurança, mas não substituem atos normativos, fiscalização, julgamento ético, decisão clínica individual ou competências da Diretoria Executiva e do Plenário do CRO-MG.

Não apresentar opinião individual como posição oficial do CRO-MG.

Não promover marcas, fabricantes, empresas ou interesses comerciais.

Declarar conflitos de interesse antes de qualquer avaliação tecnológica.

Distinguir norma vigente, evidência científica, recomendação técnica e proposta pendente de deliberação.

Não divulgar externamente documentos antes do fluxo institucional de revisão e aprovação.

Não compartilhar dados identificáveis de pacientes ou de profissionais sem finalidade, base legal e governança adequadas.

Condição de uso Este documento é instrumento de trabalho do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante, autorização de tecnologia, aval de produto comercial nem substituto da avaliação clínica individual. Sua eventual publicação externa depende de validação da Diretoria Executiva do CRO-MG.

Referências e bases documentais

Base normativa

| Ato | Objeto | Incidência no pacote |
| --- | --- | --- |
| Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1966 | Regula o exercício da Odontologia no Brasil. | Base legal do exercício profissional. |
| Resolução CFO nº 118/2012 | Código de Ética Odontológica. | Conduta, publicidade, consentimento e responsabilidade. |
| RDC Anvisa nº 1.002, de 15 de dezembro de 2025 | Boas Práticas de Funcionamento para serviços que prestam assistência odontológica. | Fundamento direto da exigência de POP e da série documental do serviço. |
| RDC Anvisa nº 63/2011 | Boas Práticas de Funcionamento para serviços de saúde. | Aplicação complementar por remissão expressa. |
| RDC Anvisa nº 509/2021 | Gerenciamento de tecnologias em serviços de saúde. | Plano de gerenciamento, rastreabilidade, guarda e monitoramento. |
| RDC Anvisa nº 751/2022 | Dispositivos médicos: classificação e regularização. | Registro, notificação, rotulagem e instruções de uso. |
| RDC Anvisa nº 549/2021 | Certificação de conformidade de equipamentos sob regime aplicável. | Conformidade de equipamentos eletromédicos. |
| Lei nº 13.709/2018 | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. | Imagens clínicas, prontuário e dados de saúde. |
| Lei nº 15.378, de 6 de abril de 2026 | Institui o Estatuto dos Direitos do Paciente. | Informação, autonomia, consentimento, acesso ao prontuário e confidencialidade. Alcança a rede privada, incluindo clínicas e consultórios. |
| Lei nº 12.842/2013 | Lei do Ato Médico. | Delimitação de atos privativos. Referência das controvérsias judiciais registradas. |
| Portaria CRO-MG nº 190/2026 | Constitui a Câmara Técnica de HOF e seus Núcleos. | Competência e composição do Núcleo 5. |