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POP-N5-11  Biossegurança e processamento
	Campo
	Conteúdo

	1. Identificação
	Código POP-N5-11. Versão 1.0. Emissão em 26 de agosto de 2026. Próxima revisão em até doze meses. Onda de produção 2. Situação de escopo: Livre. Responsável técnico pela redação: Campo de preenchimento pelo serviço.

	2. Objetivo e alcance
	Padronizar as rotinas de biossegurança aplicáveis a todo atendimento e o processamento de instrumentais e de equipamentos de contato entre pacientes.

	3. Situação regulatória
	RDC Anvisa nº 1.002/2025 e demais normas sanitárias aplicáveis ao serviço, incluindo as de processamento de produtos para saúde e de gerenciamento de resíduos. Registrar a data de consulta das normas locais.

	4. Competência exigida
	Toda a equipe, na medida de sua função. Responsável Técnico pela definição das rotinas, pelo treinamento e pela verificação.

	5. Materiais e equipamentos
	Insumos de higienização das mãos; equipamentos de proteção individual; produtos de limpeza e desinfecção compatíveis; recipientes para perfurocortantes e para resíduos; materiais de processamento conforme rotina do serviço.


6. Verificações prévias
☐  Insumos de higienização disponíveis e acessíveis em todos os pontos de uso.
☐  Equipamentos de proteção individual disponíveis, íntegros e em quantidade suficiente.
☐  Produtos de desinfecção dentro da validade e compatíveis com as superfícies e equipamentos.
☐  Recipiente de perfurocortantes dentro do limite de preenchimento.
☐  Registros de processamento em dia.
7. Execução
Higienizar as mãos conforme protocolo antes e após cada atendimento e sempre que indicado.
Utilizar equipamentos de proteção individual adequados ao procedimento.
Limpar e desinfetar superfícies e equipamentos entre pacientes.
Descartar perfurocortantes em recipiente apropriado, imediatamente após o uso e sem reencape.
Processar instrumentais conforme rotina definida, com registro.
Limpar e desinfetar equipamento de contato com o paciente imediatamente após o uso, conforme protocolo do fabricante.
Segregar e destinar resíduos conforme o plano de gerenciamento do serviço.
Parâmetros dependentes do produto ou do equipamento, incluindo dose, volume, diluição, energia e tempo de aplicação: Campo de preenchimento pelo serviço. O preenchimento deve partir das instruções de uso do fabricante, com data de consulta registrada. Este POP não fixa esses valores porque eles dependem do produto que o serviço efetivamente adotar.
8. Sinais de alerta
Falha de barreira, acidente com perfurocortante ou exposição a material biológico.
Produto de desinfecção incompatível com a superfície ou o equipamento.
Registro de processamento ausente ou incompleto.
9. Conduta em intercorrência
Acidente com material biológico exige interrupção, cuidado imediato do acidentado, registro e encaminhamento conforme protocolo de saúde ocupacional do serviço.
10. Registro obrigatório
Registros de processamento, com data e responsável.
Registro de acidentes e das providências adotadas.
Registro de treinamento da equipe.
Controle de validade dos produtos utilizados.
11. Pós-procedimento e seguimento
Revisar periodicamente as rotinas diante de alteração normativa, de novo equipamento ou de ocorrência registrada.
12. Referências e data de consulta
RDC Anvisa nº 1.002/2025. Normas sanitárias locais, com data de consulta. Documento 09 do pacote. Verificação das referências científicas do pacote realizada em 25 de agosto de 2026.
	Controle
	Registro

	Elaboração
	Núcleo 5 · Câmara Técnica de Harmonização Orofacial · CRO-MG

	Revisão por par
	Campo de preenchimento pelo serviço.

	Aprovação no serviço
	Campo de preenchimento pelo serviço.

	Data de vigência no serviço
	Campo de preenchimento pelo serviço.

	Responsável Técnico
	Campo de preenchimento pelo serviço.


Governança e limites institucionais
O Núcleo 5 atua em caráter técnico-científico e consultivo. Seus produtos organizam evidências, critérios, fluxos e instrumentos de segurança, mas não substituem atos normativos, fiscalização, julgamento ético, decisão clínica individual ou competências da Diretoria Executiva e do Plenário do CRO-MG.
Não apresentar opinião individual como posição oficial do CRO-MG.
Não promover marcas, fabricantes, empresas ou interesses comerciais.
Declarar conflitos de interesse antes de qualquer avaliação tecnológica.
Distinguir norma vigente, evidência científica, recomendação técnica e proposta pendente de deliberação.
Não divulgar externamente documentos antes do fluxo institucional de revisão e aprovação.
Não compartilhar dados identificáveis de pacientes ou de profissionais sem finalidade, base legal e governança adequadas.
	Condição de uso
Este documento é instrumento de trabalho do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante, autorização de tecnologia, aval de produto comercial nem substituto da avaliação clínica individual. Sua eventual publicação externa depende de validação da Diretoria Executiva do CRO-MG.
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